## 预算总表
全屋装修预算清单（原木风 · 保定中档口径）
编制日期：2026-09-22 建筑面积约232㎡（套内） 价格为参考区间，最终以实际报价为准
楼层 | 房间 | 科目 | 项目说明 | 单位 | 工程量 | 单价低(元) | 单价高(元) | 合价低(元) | 合价高(元) | 备注
▼ B1 车库层
B1 车库层 | 车库 | 拆改 | 墙面基层清理/界面剂 | ㎡ | 116 | 4 | 8
B1 车库层 | 车库 | 水电 | 照明及充电桩线路（人工+辅材） | 项 | 1 | 1200 | 2800
B1 车库层 | 车库 | 泥瓦 | 地面找平+耐磨地坪漆 | ㎡ | 27 | 45 | 85
B1 车库层 | 车库 | 泥瓦 | 排水沟/集水井（含盖板） | 项 | 1 | 800 | 1800
B1 车库层 | 车库 | 油漆 | 墙面/顶面防霉乳胶漆（通高约5.8m） | ㎡ | 143 | 28 | 45
B1 车库层 | 车库 | 主材安装 | 车库卷帘门（含电机安装） | 樘 | 1 | 2500 | 6000
B1 车库层 | 工具间 | 水电 | 照明/插座线路（人工+辅材） | 项 | 1 | 800 | 1800
B1 车库层 | 工具间 | 泥瓦 | 地面找平+地坪漆 | ㎡ | 18 | 45 | 85
B1 车库层 | 工具间 | 油漆 | 墙顶防霉乳胶漆（通高） | ㎡ | 122 | 28 | 45
B1 车库层 | 工具间 | 木工 | 简易工作台（现场制作） | 项 | 1 | 600 | 1500
B1 车库层 | 储藏/设备间 | 水电 | 照明/插座线路（人工+辅材） | 项 | 1 | 800 | 1800
B1 车库层 | 储藏/设备间 | 泥瓦 | 地面找平+地坪漆 | ㎡ | 19.8 | 45 | 85
B1 车库层 | 储藏/设备间 | 油漆 | 墙顶防霉乳胶漆（通高） | ㎡ | 128 | 28 | 45
B1 车库层 | 储藏/设备间 | 主材安装 | 成品储物货架（含安装） | 组 | 2 | 600 | 1500
B1 车库层 | 楼梯/公共 | 油漆 | 楼梯间墙顶乳胶漆 | ㎡ | 80 | 28 | 45
▼ F1 一层
F1 一层 | 客厅 | 拆改 | 铲墙皮/界面处理 | ㎡ | 51 | 7 | 16
F1 一层 | 客厅 | 水电 | 强弱电/插座点位（人工+辅材） | ㎡ | 23.2 | 80 | 120
F1 一层 | 客厅 | 泥瓦 | 地面找平 | ㎡ | 23.2 | 25 | 40
F1 一层 | 客厅 | 木工 | 石膏板平顶+窗帘盒 | ㎡ | 23.2 | 100 | 180
F1 一层 | 客厅 | 油漆 | 墙面腻子+乳胶漆 | ㎡ | 51 | 30 | 45
F1 一层 | 客厅 | 主材安装 | 多层实木地板（原木色，含安装） | ㎡ | 24.4 | 260 | 450
F1 一层 | 客厅 | 主材安装 | 窗台石/小五金 | 项 | 1 | 600 | 1400
F1 一层 | 餐厅 | 拆改 | 铲墙皮/界面处理 | ㎡ | 41 | 7 | 16
F1 一层 | 餐厅 | 水电 | 强弱电/插座点位（人工+辅材） | ㎡ | 15 | 80 | 120
F1 一层 | 餐厅 | 泥瓦 | 地面找平 | ㎡ | 15 | 25 | 40
F1 一层 | 餐厅 | 木工 | 石膏板平顶+窗帘盒 | ㎡ | 15 | 100 | 180
F1 一层 | 餐厅 | 油漆 | 墙面腻子+乳胶漆 | ㎡ | 41 | 30 | 45
F1 一层 | 餐厅 | 主材安装 | 多层实木地板（原木色，含安装） | ㎡ | 15.8 | 260 | 450
F1 一层 | 厨房 | 拆改 | 铲墙皮/界面处理 | ㎡ | 20.7 | 7 | 16
F1 一层 | 厨房 | 水电 | 给排水+强弱电（人工+辅材） | ㎡ | 3.3 | 150 | 240
F1 一层 | 厨房 | 泥瓦 | 防水（地面+墙面上返0.3m） | ㎡ | 5.6 | 70 | 110
F1 一层 | 厨房 | 泥瓦 | 地面找平 | ㎡ | 3.3 | 25 | 40
F1 一层 | 厨房 | 泥瓦 | 墙面拉毛+贴墙砖（人工） | ㎡ | 11 | 45 | 65
F1 一层 | 厨房 | 泥瓦 | 地面贴砖（人工） | ㎡ | 3.3 | 40 | 60
F1 一层 | 厨房 | 木工 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 3.3 | 110 | 180
F1 一层 | 厨房 | 主材安装 | 厨房墙地砖（材料） | ㎡ | 15.7 | 80 | 160
F1 一层 | 厨房 | 主材安装 | 原木地柜（含石英石台面） | 延米 | 3.5 | 1200 | 2000
F1 一层 | 厨房 | 主材安装 | 原木吊柜 | 延米 | 2.5 | 500 | 900
F1 一层 | 厨房 | 主材安装 | 水槽龙头/拉篮五金 | 套 | 1 | 1200 | 3000
F1 一层 | 厨房 | 主材安装 | 烟机灶具 | 套 | 1 | 3500 | 8000
F1 一层 | 卫生间 | 拆改 | 铲墙皮/界面处理 | ㎡ | 20.8 | 7 | 16
F1 一层 | 卫生间 | 水电 | 给排水+电位（人工+辅材） | ㎡ | 2.9 | 180 | 280
F1 一层 | 卫生间 | 泥瓦 | 防水（地面+墙面1.8m） | ㎡ | 15.5 | 70 | 110
F1 一层 | 卫生间 | 泥瓦 | 墙地面找平/拉毛 | ㎡ | 6 | 30 | 50
F1 一层 | 卫生间 | 泥瓦 | 贴墙砖（人工） | ㎡ | 20.8 | 45 | 65
F1 一层 | 卫生间 | 泥瓦 | 贴地砖（人工） | ㎡ | 2.9 | 40 | 60
F1 一层 | 卫生间 | 木工 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 2.9 | 110 | 180
F1 一层 | 卫生间 | 主材安装 | 墙地砖（材料） | ㎡ | 26 | 90 | 170
F1 一层 | 卫生间 | 主材安装 | 原木浴室柜（含台盆） | 套 | 1 | 900 | 1800
F1 一层 | 卫生间 | 主材安装 | 坐便器 | 套 | 1 | 1200 | 3500
F1 一层 | 卫生间 | 主材安装 | 淋浴花洒/淋浴房 | 套 | 1 | 1200 | 3500
F1 一层 | 卫生间 | 主材安装 | 五金挂件/地漏 | 套 | 1 | 500 | 1200
F1 一层 | 入户/公共 | 拆改 | 入户区域基层处理 | ㎡ | 20 | 7 | 16
F1 一层 | 入户/公共 | 水电 | 配电箱/弱电箱改造 | 项 | 1 | 2000 | 5000
F1 一层 | 入户/公共 | 泥瓦 | 入户地砖铺贴（含找平） | ㎡ | 8 | 55 | 85
F1 一层 | 入户/公共 | 主材安装 | 入户地砖（材料） | ㎡ | 9 | 100 | 200
F1 一层 | 入户/公共 | 主材安装 | 入户钢木大门（含门套，如更换） | 樘 | 1 | 2500 | 6000
▼ F2 二层
F2 二层 | 西北卧 | 拆改 | 铲墙皮/界面处理 | ㎡ | 26 | 7 | 16
F2 二层 | 西北卧 | 水电 | 强弱电/点位（人工+辅材） | ㎡ | 6.8 | 80 | 120
F2 二层 | 西北卧 | 泥瓦 | 地面找平 | ㎡ | 6.8 | 25 | 40
F2 二层 | 西北卧 | 木工 | 石膏顶角线/窗帘盒 | m | 10.5 | 15 | 28
F2 二层 | 西北卧 | 油漆 | 墙面腻子+乳胶漆 | ㎡ | 26 | 30 | 45
F2 二层 | 西北卧 | 主材安装 | 多层实木地板（原木色，含安装） | ㎡ | 7.1 | 260 | 450
F2 二层 | 西北卧 | 主材安装 | 实木复合门（含套锁五金） | 樘 | 1 | 1300 | 2200
F2 二层 | 西南卧 | 拆改 | 铲墙皮/界面处理 | ㎡ | 34 | 7 | 16
F2 二层 | 西南卧 | 水电 | 强弱电/点位（人工+辅材） | ㎡ | 12.3 | 80 | 120
F2 二层 | 西南卧 | 泥瓦 | 地面找平 | ㎡ | 12.3 | 25 | 40
F2 二层 | 西南卧 | 木工 | 石膏顶角线/窗帘盒 | m | 14.2 | 15 | 28
F2 二层 | 西南卧 | 油漆 | 墙面腻子+乳胶漆 | ㎡ | 34 | 30 | 45
F2 二层 | 西南卧 | 主材安装 | 多层实木地板（原木色，含安装） | ㎡ | 12.9 | 260 | 450
F2 二层 | 西南卧 | 主材安装 | 实木复合门（含套锁五金） | 樘 | 1 | 1300 | 2200
F2 二层 | 西南卧 | 主材安装 | 阳台原木框推拉门（含安装） | ㎡ | 4 | 800 | 1500
F2 二层 | 东南卧 | 拆改 | 铲墙皮/界面处理 | ㎡ | 33 | 7 | 16
F2 二层 | 东南卧 | 水电 | 强弱电/点位（人工+辅材） | ㎡ | 8.6 | 80 | 120
F2 二层 | 东南卧 | 泥瓦 | 地面找平 | ㎡ | 8.6 | 25 | 40
F2 二层 | 东南卧 | 木工 | 石膏顶角线/窗帘盒 | m | 12.4 | 15 | 28
F2 二层 | 东南卧 | 油漆 | 墙面腻子+乳胶漆 | ㎡ | 33 | 30 | 45
F2 二层 | 东南卧 | 主材安装 | 多层实木地板（原木色，含安装） | ㎡ | 9.1 | 260 | 450
F2 二层 | 东南卧 | 主材安装 | 实木复合门（含套锁五金） | 樘 | 1 | 1300 | 2200
F2 二层 | 西卫 | 拆改 | 铲墙皮/界面处理 | ㎡ | 22 | 7 | 16
F2 二层 | 西卫 | 水电 | 给排水+电位（人工+辅材） | ㎡ | 4.75 | 180 | 280
F2 二层 | 西卫 | 泥瓦 | 防水（地面+墙面1.8m） | ㎡ | 20.5 | 70 | 110
F2 二层 | 西卫 | 泥瓦 | 找平/拉毛 | ㎡ | 8 | 30 | 50
F2 二层 | 西卫 | 泥瓦 | 贴墙砖（人工） | ㎡ | 22 | 45 | 65
F2 二层 | 西卫 | 泥瓦 | 贴地砖（人工） | ㎡ | 4.75 | 40 | 60
F2 二层 | 西卫 | 木工 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 4.75 | 110 | 180
F2 二层 | 西卫 | 主材安装 | 墙地砖（材料） | ㎡ | 29.5 | 90 | 170
F2 二层 | 西卫 | 主材安装 | 原木浴室柜（含台盆） | 套 | 1 | 900 | 1800
F2 二层 | 西卫 | 主材安装 | 坐便器 | 套 | 1 | 1000 | 3000
F2 二层 | 西卫 | 主材安装 | 淋浴花洒 | 套 | 1 | 1000 | 3000
F2 二层 | 西卫 | 主材安装 | 五金挂件/地漏 | 套 | 1 | 400 | 1000
F2 二层 | 东北公卫 | 拆改 | 铲墙皮/界面处理 | ㎡ | 19 | 7 | 16
F2 二层 | 东北公卫 | 水电 | 给排水+电位（人工+辅材） | ㎡ | 3.25 | 180 | 280
F2 二层 | 东北公卫 | 泥瓦 | 防水（地面+墙面1.8m） | ㎡ | 17 | 70 | 110
F2 二层 | 东北公卫 | 泥瓦 | 找平/拉毛 | ㎡ | 6 | 30 | 50
F2 二层 | 东北公卫 | 泥瓦 | 贴墙砖（人工） | ㎡ | 19 | 45 | 65
F2 二层 | 东北公卫 | 泥瓦 | 贴地砖（人工） | ㎡ | 3.25 | 40 | 60
F2 二层 | 东北公卫 | 木工 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 3.25 | 110 | 180
F2 二层 | 东北公卫 | 主材安装 | 墙地砖（材料） | ㎡ | 24 | 90 | 170
F2 二层 | 东北公卫 | 主材安装 | 原木浴室柜（含台盆） | 套 | 1 | 900 | 1800
F2 二层 | 东北公卫 | 主材安装 | 坐便器 | 套 | 1 | 1000 | 3000
F2 二层 | 东北公卫 | 主材安装 | 淋浴花洒 | 套 | 1 | 1000 | 3000
F2 二层 | 东北公卫 | 主材安装 | 五金挂件/地漏 | 套 | 1 | 400 | 1000
F2 二层 | 衣帽间 | 拆改 | 铲墙皮/界面处理 | ㎡ | 21.7 | 7 | 16
F2 二层 | 衣帽间 | 水电 | 照明/点位（人工+辅材） | ㎡ | 3.24 | 80 | 120
F2 二层 | 衣帽间 | 泥瓦 | 地面找平 | ㎡ | 3.24 | 25 | 40
F2 二层 | 衣帽间 | 油漆 | 墙面腻子+乳胶漆 | ㎡ | 21.7 | 30 | 45
F2 二层 | 衣帽间 | 主材安装 | 多层实木地板（原木色，含安装） | ㎡ | 3.4 | 260 | 450
F2 二层 | 衣帽间 | 主材安装 | 实木复合门（含套锁） | 樘 | 1 | 1100 | 1900
F2 二层 | 阳台 | 泥瓦 | 防水+排水坡度 | ㎡ | 2.43 | 70 | 110
F2 二层 | 阳台 | 泥瓦 | 贴地砖（人工） | ㎡ | 2.43 | 50 | 75
F2 二层 | 阳台 | 主材安装 | 阳台仿古砖（材料） | ㎡ | 2.7 | 90 | 160
F2 二层 | 阳台 | 主材安装 | 电动晾衣架 | 套 | 1 | 600 | 1500
F2 二层 | 楼梯/公共 | 油漆 | 楼梯间墙面乳胶漆 | ㎡ | 60 | 30 | 45
▼ F3 三层
F3 三层 | 主卧 | 拆改 | 铲墙皮/界面处理 | ㎡ | 54 | 7 | 16
F3 三层 | 主卧 | 水电 | 强弱电/点位（人工+辅材） | ㎡ | 25.4 | 80 | 120
F3 三层 | 主卧 | 泥瓦 | 地面找平 | ㎡ | 25.4 | 25 | 40
F3 三层 | 主卧 | 木工 | 石膏板吊顶+窗帘盒 | ㎡ | 25.4 | 100 | 160
F3 三层 | 主卧 | 油漆 | 墙面腻子+乳胶漆 | ㎡ | 54 | 30 | 45
F3 三层 | 主卧 | 主材安装 | 多层实木地板（原木色，含安装） | ㎡ | 26.7 | 260 | 450
F3 三层 | 主卧 | 主材安装 | 实木复合门（含套锁五金） | 樘 | 1 | 1300 | 2200
F3 三层 | 主卫 | 拆改 | 铲墙皮/界面处理 | ㎡ | 52 | 7 | 16
F3 三层 | 主卫 | 水电 | 给排水+电位（人工+辅材） | ㎡ | 16.9 | 160 | 250
F3 三层 | 主卫 | 泥瓦 | 防水（地面+墙面1.8m） | ㎡ | 48 | 70 | 110
F3 三层 | 主卫 | 泥瓦 | 找平/拉毛 | ㎡ | 20 | 30 | 50
F3 三层 | 主卫 | 泥瓦 | 贴墙砖（人工） | ㎡ | 52 | 45 | 65
F3 三层 | 主卫 | 泥瓦 | 贴地砖（人工） | ㎡ | 16.9 | 40 | 60
F3 三层 | 主卫 | 木工 | 防水石膏板/铝扣板吊顶 | ㎡ | 16.9 | 120 | 200
F3 三层 | 主卫 | 主材安装 | 墙地砖（材料） | ㎡ | 75 | 90 | 170
F3 三层 | 主卫 | 主材安装 | 原木双台盆浴室柜 | 套 | 1 | 1800 | 4000
F3 三层 | 主卫 | 主材安装 | 坐便器 | 套 | 1 | 1500 | 4000
F3 三层 | 主卫 | 主材安装 | 独立浴缸+龙头 | 套 | 1 | 4000 | 12000
F3 三层 | 主卫 | 主材安装 | 淋浴花洒/玻璃隔断 | 套 | 1 | 1500 | 4000
F3 三层 | 主卫 | 主材安装 | 五金挂件/地漏 | 套 | 1 | 800 | 1800
F3 三层 | 主卫 | 主材安装 | 实木玻璃露台门（含安装） | ㎡ | 2.1 | 900 | 1600
F3 三层 | 露台 | 泥瓦 | 防水+排水（地面7.200） | ㎡ | 18.6 | 80 | 120
F3 三层 | 露台 | 泥瓦 | 铺地砖（人工） | ㎡ | 18.6 | 55 | 80
F3 三层 | 露台 | 主材安装 | 户外地砖/防腐木地板（材料） | ㎡ | 19.5 | 100 | 220
F3 三层 | 露台 | 油漆 | 女儿墙内侧外墙漆/真石漆 | ㎡ | 25 | 45 | 80
F3 三层 | 露台 | 主材安装 | 户外家具/花池 | 项 | 1 | 1500 | 4000
▼ 全屋
全屋 | 全屋 | 主材安装 | 开关插座面板+安装（约140个） | 个 | 140 | 25 | 55
全屋 | 全屋 | 主材安装 | 全屋灯具（原木风，含安装） | 项 | 1 | 12000 | 30000
全屋 | 全屋 | 主材安装 | 全屋窗帘（13窗，含轨道纱帘） | 项 | 1 | 8000 | 20000
全屋 | 全屋 | 主材安装 | 楼梯原木踏步板（含安装） | 踏 | 102 | 250 | 500
全屋 | 全屋 | 主材安装 | 楼梯木扶手（含安装） | m | 37 | 180 | 380
全屋 | 全屋 | 其他 | 设计费 | ㎡ | 232 | 80 | 150
全屋 | 全屋 | 其他 | 垃圾清运（全屋） | 项 | 1 | 3000 | 6000
全屋 | 全屋 | 其他 | 开荒保洁 | ㎡ | 232 | 8 | 15
全屋 | 全屋 | 其他 | 成品保护/材料搬运 | 项 | 1 | 3000 | 7000
全屋合计（不含暂列金；不含项见“说明”表）
不可预见费（暂列金，按合计 8%–10%）
预计总投入区间（含暂列金）

## 汇总
预算汇总（数据自动取自“预算总表”）
楼层 | 合价低(元) | 合价高(元) | 占比(按中值)
B1 车库层
F1 一层
F2 二层
F3 三层
全屋
合计
科目 | 合价低(元) | 合价高(元) | 占比(按中值)
拆改
水电
泥瓦
木工
油漆
主材安装
其他
合计
项目 | 金额低(元) | 金额高(元) | 折合每㎡(元)
基装合计（拆改/水电/泥瓦/木工/油漆/其他）
主材合计（主材安装）
工程合计
暂列金（8%–10%）
预计总投入区间

## 说明
预算编制说明
一、编制依据
1. 依据设计师施工图：别墅一层平面图、二层平面图、1-1剖面图（图签 L29# 1-1剖面图 1:200）。
2. 风格口径：原木风（多层实木地板、原木/实木复合橱柜与定制柜、实木复合门、木饰面），中档定位。
3. 价格口径：2026年9月河北保定市场参考区间，人工参考土巴兔保定价格指南及2026年工程人公开报价，
主材参考土巴兔2026地板价格指南、淘宝/1688在售材料价；仅作预算参考，正式签约前请至少取得3家报价。
二、工程量口径
1. 原始平面图未标注数字尺寸链，房间尺寸按剖面图轴网（4500+3000+3300=10800mm）反推，精度约±100mm。
2. 面积为房间净面积；地板、瓷砖工程量已含约5%损耗；墙面面积按周长×层高并扣除门窗洞口估算。
3. B1车库层（-6.000）为通高空间，顶板即一层±0.000地面，墙顶面按通高约5.8m计；若后期加设夹层，费用另计。
4. F3三层布局（主卧/主卫/露台）系按1-1剖面图推断；露台地面标高7.200，女儿墙呈7.6/8.0/8.6阶梯状。
5. 车库北侧下沉通道及坡道为示意做法（图纸未画车行路径），坡道与挡墙土建费用未包含在本预算内。
三、不含项目（需另行采购/报价）
1. 家用电梯设备采购与安装（井道已在北侧预留，约1.27×1.27m，设备价格以厂家报价为准）。
2. 外门窗更换（默认沿用开发商原配窗；如需换系统窗另行计价）。
3. 外墙土建改造、下沉庭院/坡道挡墙等土建工程。
4. 大家电：冰箱、电视、洗衣机、空调/中央空调、新风、净水、热水器等（烟机灶具已列入，也可转家电采购）。
5. 活动家具（沙发、餐桌椅、床、床垫）、床品布艺、装饰摆件等软装。
6. 采暖系统（地暖/暖气片）及燃气相关工程。
四、使用建议
1. 建议另留工程合计8%–10%不可预见费（表中已单列），老房/别墅隐蔽工程变数较多。
2. 水电按实际米数/点位结算，封槽前现场计量并拍照留档；防水做完做48小时闭水试验。
3. 付款按节点（开工/水电/泥木/油漆/竣工）分期，尾款建议留5%左右、验收合格后结清。
4. 原木风注意木材含水率与环保等级（建议ENF/E0级），保定冬季干燥供暖，实木类需预留伸缩缝。